II. Laboratorní práce – Voltampérová charakteristka	8. 10.

1) Schéma zapojení

  A

  V

Pomůcky:
2x měřič UT 61C
Zdroj – plochá baterie, vodiče, reostat 105 /ohm/, žárovka, rezistor 470 /ohm/

Výsledky měření:

Pro žárovku

U/V	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5
I/mA	45	65	74	81	88	100	108	120	138	152	167	180	190	202	213	223
R//ohm/

Pro rezistor

U/V	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5
I/mA	0,23	0,43	0,64	0,88	1,08	1,62	1,91	2,36	3,00	3,60	4,23	4,93	5,52	6,22	6,82	7,49
R//ohm/

Ve výsledném dokumentu musí být graf s popisem os, názvem a s hodnotami zapsanými v grafu

Závěr → Hodnocení charakteristiky, odpor žárovky a rezistoru

Začíná se rozsvěcovat při 0,6V

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7
0,9
1,1
1,4
1,7
2
2,3
2,6
2,9
3,2
3,5